Ieteicamā monitoringa ziņojuma forma

Plānošanas dokumenta Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi

monitoringa ziņojums

Plānošanas dokumenta un monitoringa ziņojuma izstrādātājs, kontaktinformācija: Vineta Lapsele, vineta.lapsele@priekulunovads.lv, 28616777

| Monitoringa priekšmets | Plānošanas dokumenta/ SIVN uzdevumi, plānotais stāvoklis/ normatīvos aktos noteikts | Rezultāti, situācijas raksturojums | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vides (dabas) faktori | 2016.gads – Jauna artēziskā urbuma un dzeramā ūdens atdzelžotavas stacījas izbūve Sarkaņu ciematā | ●paaugstināta dzeramā ūdens kvalitāte iedzīvotājiem ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2016.gads – Liepas ciemata katlu mājā, Dārza ielā 1 pārmūrēta 2 MW šķeldas katla priekškurtuve, uzstādīta jauna katla darbības automātika. | ● paaugstināts katla lietderības koeficents, rezultātā samazināts kurināmā patēriņš un kaitīgo CO2 izmešu apjoms; ●uzlabota gaisa kvalitāte Liepas ciemā un tās tuvējā apkārtnē; |  |
|  | 2016.gads – turpinās darbi pie Liepas pamatskolas siltināšanas | ●tiks panākts CO2 emisiju samazinājums; ●tiks panākts enerģijas ietaupījums |  |
|  | 2015.gads - Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu novadā (KPFI) Esošos dzīvsudraba gaismekļu DRL un nātrija gaismekļu nomaiņa pret energoefektīviem LED gaismekļiem, tādējādi samazinot esošo elektroenerģijas patēriņu un uzlabojot apgaismojuma infrastruktūras tehnisko stāvokli. 150WNa tipa (28 gab.), 250WDRL (42 gab.) tipa un 400WDRL (1 gab.) tipa apgaismes spuldzes nomainītas pret 65 gabaliem LED gaismekļu tipiem. | ●rezultātā samazināts kaitīgo CO2 izmešu apjoms; ●CO2 ietaupījums 23.61 tonnas gadā ●elektroenerģijas ietaupījums; ●LED apgaismojums nesatur toksisko dzīvsudrabu; ●uzlabota gaisa kvalitāte Liepas ciemā un tās tuvējā apkārtnē; ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2015.gads - Priekuļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (KPFI) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu PII „Saulīte” ēkā. | ● CO2 emisiju samazinājums 76652,93 kg/gadā ●Enerģijas ietaupījums 290352 kwh/gadā Projekta rezultātu ietekme uz apkārtējo vidi ir neatsverams ieguvums kā īstermiņā tā ilgtermiņā, jo palielinot ēkas energoefektivitāti, samazinās CO2 izmešu daudzums atmosfērā un līdz ar to ietekme uz apkārtējo vidi. |  |
|  | 2015.gads - Veicināt dabas aizsardzības līdzsvarotību | ● Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Priekuļu novada administratīvajā teritorijā ir noteikts 5 (pieci) gadi | Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta sēde, protokols Nr.5, p.20 |
|  | 2014.gads – Siltumtrases izbūve Liepā no siltumkameras uz bibliotēkas ēku (200m) ●Bojātās siltumtrases pārbūve, novēršot siltuma zudumus | ●izbūvējot siltumtrasi 200 m garumā, novērsti siltuma zudumi; ●samazināts kurināmā patēriņš, tādējādi samazinot kaitīgo izmešu apjomu |  |
|  | 2014. gads - Apgaismojuma izbūve Pļavas ielā, Liepā ●Apgaismojuma izbūve ar trases garumu 532 m, uzstādot 13 gab. apgaismes ķermeņus | ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem; ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2014.gads – Liepas pamatskolas jumta rekonstrukcija | ●rekonstruēts jumts 910 m2; ●samazināti siltuma zudumi, samazināts kurināmā patēriņš, tādējādi samazinot kaitīgo izmešu apjomu |  |
|  | 2014.gads – Malkas šķūņa izbūve Ed.Veidenbauma muzejā | ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem; ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2014. gads – 2MW ūdens sildāmā katla nomaiņa Liepas katlu mājā, Dārza ielā -1 | ● paaugstināts katla lietderības koeficents, rezultātā samazināts kurināmā patēriņš un kaitīgo CO2 izmešu apjoms; ●uzlabota gaisa kvalitāte Liepas ciemā un tās tuvējā apkārtnē; ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2008.-2012. gads – Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepā (VARAM) Ūdens apgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu pieejamības paplašināšana: ●rekonstruējot esošo artēzisko aku, izbūvējot vienu jaunu artēzisko aku un tamponējot 5 ūdensapgādes urbumus; ●rekonstruējot ūdenstorni un izbūvējot atdzelžošanas staciju; ●rekonstruējot ūdensvada tīklus 991 m garumā, izbūvējot jaunu ūdensvadu 790 m garumā, uzstādot 35 ūdens mērītājus, nomainot 4 hidrantus un 100 aizbīdņus; ●rekonstruējot NAI un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS), izbūvējot vienu jaunu KSS; ●izbūvējot spiedvadu 1330 m garumā, kanalizācijas tīklus 2135 m garumā, rekonstruējot lietus kanalizācijas tīklus 187 m garumā, rekonstruējot kanalizācijas 30 skatakas | ●nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens atbilstoši prasībām, nodrošinot padotā ūdens kvalitātes kontroli; ●dzeramā ūdens satura kvalitātes uzlabošana: Fe no 2.4 mg/l uz 0.2 mg/l un Mn no 0.11 uz 0.03 mg/l. ●samazināts elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai no 0.55 kWh uz 0.44 kWh; ●ūdens zudumu samazinājums ap 42%; ●samazināts notekūdeņu noplūžu risks virszemes ūdeņos gruntī un gruntsūdeņos, samazinot uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvaru; ●dūņu uzglabāšanas, apstrādes un utilizācijas ieviešana novērš iespējamos piesārņojuma draudus; ●infiltrācijai kanalizācijas tīklos ir sasniegts 80% samazinājums; ●panākti notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi: SV-52%, ĶSP – 48%, Pkop. – 43%, tādējādi samazinot uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvaru. |  |
|  | 2011.-2012.gads Liepas pagasta kultūras nama rekonstrukcija (ELFLA) ● Uzlabota ēkas funkcionalitāte, drošība un energoefektivitāte | ●ēkas rekonstrukcija 757.1 m2 platībā; ●jumta nomaiņa, fasādes rekonstrukcija; ●enerģijas ietaupījums, palielinot ēkas energoefektivitāti, samazinās CO2 izmešu daudzums atmosfērā un līdz ar to ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2012.gads – Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” teritorijas labiekārtošana (ELFLA) ●Dīķa labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve | ●attīrīts dīķis ar spoguļa laukumu 2000 m2; ●izbūvēts stāvlaukums ar betona bruģakmens segumu - brauktuves platība 501 m2 |  |
|  | 2012.gads – PII „Saulīte” baseina ēkas siltināšana un renovācija | ●baseina ēkas rekonstrukcija 201.5 m2 platībā; ●enerģijas ietaupījums, palielinot ēkas energoefektivitāti, samazinās CO2 izmešu daudzums atmosfērā un līdz ar to ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2009.-2010.gads Liepas pagasta kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija (ELFLA) ●Nodrošināt vides pieejamību; ●Telpu pārplānošana un remonts, apkures sistēmas nomaiņa; ●Ūdens un kanalizācijas sistēmas izveide iekštelpās | ●krāsns apkure nomainīta pret centralizētu apkures sistēmu, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu, tādējādi samazinot uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvaru; ●ēkas vienkāršota rekonstrukcija 408.8 m2 platībā |  |
|  | 2009.gads – Liepas pamatskolas siltumtrases izolācijas nomaiņa (Valsts budžeta dotācija) | ●siltuma zudumu samazinājums, veicot vecās siltumizolācijas demontāžu un jaunas siltumizolācijas uzklāšanu 150 m garumā; |  |
|  | 2007.gads - Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” daļējs jumta remonts (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums) | ●daļēji rekonstruēts jumts; ●samazināts kurināmā patēriņš, tādējādi samazinot kaitīgo izmešu apjomu |  |
|  | 2006.gads – centralizētā kanalizācijas vada Rūpnīcas ielā 6, ūdensvada tīklu remonts Rozīša ielā 11, Rūpnīcas ielā 3, Rūpnīcas ielā 17un Jāņa Lintera ielā ●Noplūdes riska samazināšana | ●samazināts notekūdeņu noplūžu risks virszemes ūdeņos gruntī un gruntsūdeņos, samazinot uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvaru; ●ūdens zudumu samazinājums |  |
|  | 2006.gads – Logu nomaiņa Liepas pamatskolā | ●enerģijas ietaupījums, samazinās CO2 izmešu daudzums atmosfērā; ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2005.-2006. gads - Liepas pagasta atkritumu izgāztuves „Grīviņi” rekultivācija ●Rekultivēt likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvi – izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana, monitoringa sistēmas nodrošināšana | ●rekultivēta 1,8 ha lielā platībā prasībām neatbilstoša atkritumu izgāztuve; ●izgāztuves kvalitātes ietekmes uz vides kvalitātes pasliktināšanos novēršana |  |
|  | 2005.-2006.gads – Saimniecības ēkas jumta remonts un niedru jumta nomaiņa klētij Ed. Veidenbauma muzejā „Kalāčos” (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums) | ●uzlabota ēkas funkcionalitāte, drošība un energoefektivitāte |  |
|  | 2005.gads – Logu nomaiņa bibliotekā | ●enerģijas ietaupījums, samazinās CO2 izmešu daudzums atmosfērā; ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem; ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2005.gads – siltumtrases 190 metri gara posma rekonstrukcija Maija un Rūpnīcas ielās. | ●izbūvējot siltumtrasi 19 m garumā, novērsti siltuma zudumi; ●samazināts kurināmā patēriņš un kaitīgo izmešu CO2 apjoms, ●uzlabota gaisa kvalitāte Liepas ciemā un tās tuvējā apkārtnē; ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2005.-2016. - Kvalitatīva mežsaimniecības apsaimniekošana Veicināta ilgtspējīga mežsaimniecības attīstība | ●apmežotās teritorijas: 2005.gads – 1.7 ha, mākslīgi; 2006.gads – 2.0 ha, dabiski; 2008.gads – 0.2 ha, dabiski; 2009.gads – 0.7 ha, mākslīgi; 2010.gads – 0.2 ha, mākslīgi; 2014.gads – 2.1 ha, mākslīgi; 2015.gads – 4.7 ha, dabiski; 2016.gads – 1.9 ha, dabiski ●jaunaudžu kopšana: 2011.gads – 3.0 ha; 2015.gads – 11.1 ha; 2016.gads – 2.1 ha |  |
| Sociālie faktori Iedzīvotāji (veselība/drošība, labklājība) | 2016.gads - Priekuļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” telpu kosmētiskie remonti, 162 m2 platībā | ●paaugstināta dzīves telpas kvalitāte iedzīvotājiem ●pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi |  |
|  | 2014.gads – Bruģa celiņš ar lietus kanalizāciju izbūve Maija ielā 2, Liepā ●Iedzīvotāju pārvietošanās drošības uzlabošana un organizēta lietus ūdeņu sistēmas apsaimniekošana | ●nodrošina organizētu virsūdeņu savākšanu un novadīšanu no ielām uz dabisko ūdenstilpni, novēršot atsevišķu vietu pārpurvošanos, saglabājot dabisko ekosistēmu; ●izbūvēta lietus kanalizācija 100 m garumā; ●izbūvēts gājējiem drošs pārvietošanās segums –bruģēts celiņš 212 m2 |  |
|  | 2014.gads – Sabiedriskās tualetes uzstādīšana Liepā pie Lielās Ellītes | ●uzstādīta sabiedriskā tualete 8.1m2; ●veikts ūdensvada pievienojums 32.05 m garumā, kanalizācijas vada pievienojums 13.70 m garumā; ●iedzīvotāju un tūristu labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2012. gads - Atkritumu apsaimniekošana Liepas pagasta teritorijā ●Veicināt videi draudzīgas apziņas attīstību sabiedrībā | ●atkritumu šķirošanas EKO punkti, kuros uzstādīts konteineru pāris stiklam (pudeļu stikls) un iepakojumam (papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls): - P.Rozīša ielā 6 ●atkritumu šķirošanas PET pudeļu konteineri uzstādīti: - Rūpnīcas ielā 21, Depo, P. Rozīša ielas 9, 11 stāvlaukumā; ●vides piesārņojuma samazināšana | Priekuļu novada domes 2012.gada 12.janvāra sēdē, protokols Nr.1, p.1, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17/2015 |
|  | 2011.gads – Liepas pamatskolas vestibila remonts – elektroinstalācijas izbūve (Valsts budžeta dotācija) | ●izbūvēta jauna elektroinstalācija, demontējot nolietojušos un iebūvējot jaunu (28 jaunas gaismas armatūras); ●iedzīvotāju drošības un labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2012.gads – Rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi objektā „Ellīte lielā” (ELFLA) ●Vides labiekārtošana | ●rekonstruēts gājēju celiņš 200 m2; ●apgaismojuma izveide; ●uzstādīti soliņi un atkritumu urnas; ●nožogojuma izveide 305 m; ●labiekārtojot teritoriju, tiek aizsargāts smilšakmens atsegums (aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas objekts) no bojājumiem, kas var rasties apmeklētāju negatīvās darbības rezultātā |  |
|  | 2010.gads – Asfaltseguma rekonstrukcija Dārza ielas posmam Liepas pagastā (ELFLA) Rekonstruēt asfaltsegumu, nodrošināt lietus ūdens organizētu savākšanu un drošu pārvietošanos autobraucējiem un iedzīvotājiem | ●gājēju celiņa bruģēšana 286 m2 platībā ●rekonstruēts asfaltsegums 692 m2 platībā; ●nodrošina organizētu virsūdeņu savākšanu un novadīšanu no ielām uz dabisko ūdenstilpni, novēršot atsevišķu vietu pārpurvošanos, saglabājot dabisko ekosistēmu; ●iedzīvotāju labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2008.gads – Stāvlaukuma izbūve P.Rozīša ielā 2 un 4 | ● izbūvēts auto stāvlaukums; ●iedzīvotāju labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2006.gads - Stāvlaukuma izbūve Dārza ielā Ceļa infrastruktūras un kvalitātes uzlabošana | ●paplašināta Dārza iela, izbūvējot auto stāvlaukumu; ●iedzīvotāju labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2006.gads – elektroinstalācijas un āra apgaismojuma remonts PII „Saulīte” (Valsts budžeta līdzekļi) | ●drošības un funkcionalitātes uzlabošana; ●iedzīvotāju labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2006.gads – ciemata katlu mājas šķeldu novietnes betona grīdas un koka starpsienas remonts | ●drošības un funkcionalitātes uzlabošana |  |
|  | 2005.gads – Ģimenes atbalsta centra izveide (ESF) Psihosociāla atbalsta un palīdzības sniegšana ģimenēm ar bērniem | ●veikta logu nomaiņa un telpu remonts 87.0 m2 platībā; ●iedzīvotāju labklājības uzlabošanās |  |
|  | 2005.gads – Pārtikas bloka kosmētiskais telpu remonts PII „Saulīte” | ●veselības, drošības un labklājības uzlabošanās darbiniekiem un audzēkņiem |  |
|  | 2005.gads – Skatītāju zāles kosmētiskais remonts kultūras namā | ●drošības un labklājības uzlabošanās iedzīvotājiem |  |

Secinājumi (analītisks paplašināts izvērtējums):

2005.-2016. gadu periodā veiktās darbības Liepas pagastā, tika īstenotas saskaņā ar vides aizsardzības normatīvu un atbildīgo institūciju izvirzītajām prasībām. Darbību rezultātā netika nelabvēlīgi ietekmēta cilvēku veselību un drošība. Plānojot veicamās aktivitātes uzmanība tika veltīta dabas resursu efektīvai saglabāšanai, radot patīkamu dzīves vidi iedzīvotājiem un tūristiem. Darbības rezultātā ir  paaugstināts labiekārtojuma līmenis un komunālās infrastruktūras līmenis, veicinot piesārņojuma slodzes samazinājumu uz vidi.

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: -

Datums: 10.10.2016.	                 Priekšsēdētājas vietnieks      ____________________  /Aivars Tīdemanis/